Артикул

25.1285.30

Торговая марка

PA

Габаритные размеры, мм

30,7x18

Вес, кг

0.03

Материал

Нержавеющая сталь

Вход

1/8 внутренняя резьба

Выход

Форсунка

Давление, бар

250

Размер форсунки

0.3

Количество отверстий

3

Каналопромывочная насадка, оснащенная реверсивной струей, предназначена для использования с гибкими шлангами.

Она оснащена вращающейся и поворотной форсункой, изготовленной из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает ее долговечность и устойчивость к коррозии.

Данная насадка предназначена для проведения интенсивной промывки канализационных систем, трубопроводов и каналов под высоким давлением, что позволяет эффективно удалять загрязнения и обеспечивать надлежащее функционирование инженерных коммуникаций.

Одной из ключевых особенностей данной насадки является ее способность осуществлять чистку стенок трубопроводов, что способствует повышению общей эффективности процесса очистки и продлению срока службы очистных систем.

Применение данной технологии позволяет достигать оптимальных результатов в условиях эксплуатации, характеризующихся высокой степенью загрязнения и сложными конфигурациями трубопроводов.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству! Доставка по всему миру!

6100