Артикул

25.1224.30

Торговая марка

PA

Вес, кг

0.035

Материал

Нержавеющая сталь

Вход

3/8 внутренняя резьба

Давление, бар

350

Температура, C

90

Каналопромывочная насадка, оснащенная реверсивной струей, предназначена для использования с гибкими шлангами.

Она оснащена вращающейся и поворотной форсункой, изготовленной из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает ее долговечность и устойчивость к коррозии.

Данная насадка предназначена для проведения интенсивной промывки канализационных систем, трубопроводов и каналов под высоким давлением, что позволяет эффективно удалять загрязнения и обеспечивать надлежащее функционирование инженерных коммуникаций.

Одной из ключевых особенностей данной насадки является ее способность осуществлять чистку стенок трубопроводов, что способствует повышению общей эффективности процесса очистки и продлению срока службы очистных систем.

Применение данной технологии позволяет достигать оптимальных результатов в условиях эксплуатации, характеризующихся высокой степенью загрязнения и сложными конфигурациями трубопроводов.