| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Comet |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 69 |
| Производительность, л/мин | 1,2 |
| Производительность, л/ч | 72 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вход | 3/8 внутренняя резьба |
| Выход | 3/8 внутренняя резьба |
| Материал | Латунь |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 400x215x211 |

Туманообразующая система, включающая в себя насос, является неотъемлемым элементом конструкций, предназначенных для генерации тумана под открытым небом. Основной функцией данной системы является регулирование микроклимата в летний период, обеспечивая эффективное охлаждение окружающей среды. В контексте инженерного проектирования и эксплуатации данных систем, их можно рассматривать как комплексные решения для кондиционирования и вентиляции открытых пространств.

Правильно спроектированные и установленные туманообразующие установки способны снижать температуру воздуха до 15°C и ниже, а также поддерживать необходимый уровень влажности в рабочей зоне. Это достигается за счет физического процесса испарения воды, который приводит к охлаждению воздуха и повышению его влажности.

Применение туманообразующих систем распространяется на различные отрасли промышленности и сельского хозяйства. В частности, они широко используются на мясокомбинатах для поддержания оптимальных условий хранения продукции, в теплицах для регулирования температуры и влажности, в производственных цехах для создания благоприятного микроклимата, а также в технологиях выращивания грибов, где требуется поддержание специфических условий среды.

Технические характеристики рассматриваемой системы включают:

- Электрический двигатель модели MEC 80, обеспечивающий надежную и стабильную работу системы.

- Латунную головку насоса, отличающуюся высокой коррозионной стойкостью и долговечностью.

- Встроенный регулятор, позволяющий точно контролировать параметры работы системы.

- Керамические плунжеры, обеспечивающие эффективное перекачивание воды и минимизацию износа компонентов.

- Крепление размером 100х118, обеспечивающее надежное и удобное размещение системы.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 73 500р