| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Comet |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 69 |
| Производительность, л/мин | 2,1 |
| Производительность, л/ч | 126 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вход | 1/2 внутренняя резьба |
| Выход | 3/8 внутренняя резьба |
| Материал | Латунь |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 410x191x200 |

Насос, интегрированный в систему генерации тумана для открытых пространств, служит ключевым элементом для обеспечения микроклимата в летний период. Его основная функция заключается в создании условий, способствующих охлаждению окружающей среды и поддержанию оптимального уровня влажности.

При корректной установке данное оборудование способно снижать температуру воздуха до 15 градусов Цельсия и ниже, а также регулировать и поддерживать заданные параметры влажности в требуемом диапазоне. Это делает его незаменимым инструментом для кондиционирования и вентиляции различных открытых территорий.

Применение технологии туманообразования находит широкое распространение в различных отраслях промышленности. В частности, на мясокомбинатах, в теплицах, производственных цехах и на предприятиях по выращиванию грибов данное оборудование используется для создания оптимальных условий микроклимата. В сельском хозяйстве оно также играет важную роль в поддержании необходимых параметров окружающей среды.

Конструктивные особенности данного насоса включают в себя электрический двигатель MEC 80, латунную головку, встроенный регулятор, керамические плунжеры и крепление размером 100х118. Эти компоненты обеспечивают высокую эффективность и надежность работы оборудования, а также его долговечность и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 73 500р