| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Comet |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 100 |
| Производительность, л/мин | 4,2 |
| Производительность, л/ч | 252 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вход | 1/2 внутренняя резьба |
| Выход | 3/8 внутренняя резьба |
| Материал | Латунь |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 410x191x200 |
| Вес, кг | 14 |

Насос, предназначенный для функционирования в составе систем туманообразования под открытым небом, играет ключевую роль в процессе охлаждения окружающей среды, особенно в летний период. Данная технология, по сути, представляет собой инновационный метод кондиционирования и вентиляции открытых пространств.

Корректно интегрированные системы туманообразования способны снижать температуру воздуха до 15 градусов Цельсия и ниже, а также поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Эти характеристики делают их незаменимыми в различных отраслях, включая мясоперерабатывающие предприятия, теплицы, производственные цеха, грибные фермы и сельское хозяйство.

Рассматриваемое оборудование оснащено электрическим двигателем MEC 80, латунной головкой насоса, встроенным регулятором и керамическими плунжерами. Крепление размером 100х118 обеспечивает надежную фиксацию и стабильную работу системы.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 73 500р