| Главное |  |
| --- | --- |
| Вид продукции | Насос |
| Производитель | Comet |
| Основные характеристики |  |
| Давление,бар | 69 |
| Производительность, л/мин | 1,2 |
| Производительность, л/ч | 72 |
| Двигатель, об/мин | 1450 |
| Дополнительные характеристики |  |
| Вход | 3/8 внутренняя резьба |
| Выход | 3/8 внутренняя резьба |
| Материал | Латунь |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,3 |
| Температура воды, °С | 60 |
| Размеры и вес |  |
| Габариты - ДxШxВ, мм | 400x215x211 |

Ассенизационная система, предназначенная для генерации тумана в условиях открытой среды, является ключевым компонентом в конструкции систем образования тумана под открытым небом. Основной функцией данной системы является эффективное охлаждение окружающей среды в летний период, что позволяет обеспечивать комфортные условия для пребывания в условиях высоких температур. В этом контексте, ассенизационная система выполняет функции кондиционирования и вентиляции определенного открытого пространства, способствуя поддержанию оптимальных климатических параметров.

Правильно спроектированное и установленное оборудование для генерации тумана способно снижать температуру воздуха до 15 градусов Цельсия и ниже, а также поддерживать необходимый уровень влажности в рабочей зоне. Эти характеристики делают систему незаменимой в различных отраслях, включая мясокомбинаты, теплицы, производственные цеха, а также в сельском хозяйстве и при выращивании грибов.

В состав системы входят следующие компоненты:

- Электрический двигатель MEC 80

- Кривошипный насос

- Латунная головка насоса

- Керамические плунжеры

- Высоконадежные подшипники

- Крепление 138х100

- Масло: минеральное моторное 15W40

Эти элементы обеспечивают высокую эффективность и надежность работы системы, а также ее способность адаптироваться к различным условиям эксплуатации.

Компания Аквилон предоставляет консультации по всем интересующим Вас вопросам! Качественный сервис и быстрая работа! Будем рады сотрудничеству!

Доставка по всему миру! Цена 77 400р